Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Okruhy  k  závěrečné  zkoušce

Školní rok 2018/2019

Obor:   26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

- Základní elektrické veličiny, jejich měření. Měřicí přístroje.  Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony

- Rezistory, druhy, výroba, výpočet, značení, kondenzátory, druhy, výroba, výpočet, vzorec pro výpočet kapacity kondenzátoru, cívky, druhy, použití, výpočet

- Diody, druhy diod, použití, zapojení, praktické zapojení jako usměrňovač

- Tranzistory, druhy tranzistorů, základní zapojení, princip tranzistorového zesilovače

- Tyristory, použití, regulace pomocí tyristorů, diak, triak

- Stejnosměrné motory, typy zapojení, regulace výkonu a otáček, momentové charakteristiky.

- Jištění, pojistky, jističe, charakteristiky, nadřazenost a podřazenost, soudobost.

- Doplňková ochrana, proudový chránič, princip, použití, charakteristiky chráničů, třídy

- Vypínače, přepínače a jejich řazení, zásuvky, montáž.

- EZS, druhy čidel, zapojení, dvojitě vyvážená smyčka

- EPS, druhy čidel druhy smyček podle zapojení

- Plášťová, perimetrická a předmětová ochrana – vysvětlení, použití

- Kabely, vodiče, provedení, značení

- Sítě TN-S, TN-C, TN-C-S,TT, IT- výhody, nevýhody, příklady použití a zapojení

- Výroba elektrické energie typy elektráren, principy, alternativní zdroje

- Výpočet ztrát na vedení (jednofázové, třífázové a stejnosměrné sítě), ochrana před účinky elektrického proudu

- Transformátory, druhy, použití, výpočet

- Elektrické teplo, elektrický ohřev, princip indukční, odporový, vysokofrekvenční, obloukový, porovnání s jinými zdroji energie (plyn, dřevo, uhlí, biomasa).

- Oscilátor, blokové schéma, LC a LR oscilátor. Modulace, demodulace, antény – druhy, použití, princip

- Elektroakustika, pásma slyšitelnosti. Princip reproduktoru a mikrofonu

- Bezdrátový přenos informací, rozdělení elektromagnetických vln, jejich šíření

- Stabilizované a spínané zdroje, blokové schéma, použití, výhody, nevýhody

- Elektromotory, druhy, použití, regulace otáček

- Třídy elektrických spotřebičů, krytí IP, zdroje SELV, PELV, FELV, doplňkové ochrany.

- Oprávněné osoby, kvalifikace, pravidelné přezkušování, údržba a revize zařízení, provozní (organizační) řád objektu.

- Zabezpečovací zařízení v dopravě, dopravny.

- Automatické vedení vlaku, autoblok, sériové a paralelní kolejové obvody

- Výhybky, přejezdové zabezpečovací zařízení

- Informační systémy v dopravě, úloha IS při řízení dopravy, informování cestujících, systém HAVIS

- Staniční zabezpečovací zařízení, návěstidla

Vypracovali : 	Ing. Antonín Hájek, Ing. Josef Janeček

24.9.2018