Okruhy k závěrečné zkoušce  2018-2019                                         Obor: 36-67-H/01 Zedník

- ZÁKLADY

Hloubky založení, druhy základů, materiál, způsob provedení. Dodatečné úpravy základů.

- HYDROIZOLACE

Základní druhy izolací, účel, materiál, způsoby provedení.

Dodatečné hydroizolace – účel, druhy, materiál, způsob použití.

- ZDIVO

Druhy materiálu, velikost, způsob a účel použití.

- VAZBY ZDIVA

Druhy vazeb dle velikosti cihel, vazby různých šířek zdiva, křížení, rohy, připojení, pilíře.

- SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Účel, druhy, materiál.

- SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE

Účel, požadavky, druhy, způsob výstavby, příklady z praxe.

- SCHODIŠTĚ

Funkce, názvosloví, základní rozdělení, další druhy, materiál, technologie výstavby, výpočet počtu a velikosti stupňů.

- STROPY

Druhy, materiál, příklady použití.

- PŘEVISLÉ KONSTRUKCE

Druhy, účel, příklady.

- KLENBY

Historie, druhy, posouzení účelu, poruchy kleneb a způsob opravy.

- OTVORY

Druhy, základní názvosloví, výplně otvorů. Postup práce při vybourání otvorů. Postup práce při osazení výplní otvorů.

- KROVY

Druhy krovů, názvosloví.

- STŘECHY

Druhy střech, krytina, oplechování, odvodnění.

- KOMÍNY

Funkce, druhy, postup práce, bezpečnostní předpisy, názvosloví. Postup práce zdění komínů.

- MINERÁLNÍ POJIVA

Druhy, význam, použití.

- BETON

Výroba, druhy betonu, složení betonu, druhy přísad a příměsí, doprava betonu.

- BEDNĚNÍ

Druhy a způsoby použití.

- LEHKÉ BETONY

Druhy, vlastnosti, použití, příklady z praxe.

- BETONOVÉ KONSTRUKCE

Druhy betonových konstrukcí, použití na stavbě, význam, způsob provádění.

- OCELOVÁ VÝZTUŽ

Druhy a použití.

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

Použití na stavbě, účel, postup práce.

- PREFEBRIKACE

Význam, modulové řady.

- OMÍTKY

Rozdělení a druhy omítek, použití, postup provádění.

- OBKLADY

Druhy obkladových materiálů, rozměry, pomůcky a nářadí. Postup práce při obkládání stěny. Akustika.

- DLAŽBY

Druhy, rozměry. Postup práce při provádění dlažby, příprava podkladu.

- ZATEPLENÍ

Účel, druhy tepelných izolací, způsob použití, zateplovací systémy.

- DILATACE

Umístění, účel, druhy, způsob provedení.

- MATERIÁLY NA STAVBĚ

Dřevo – vlastnosti, základní rozdělení, příklady použití.

Keramické výrobky – použití na stavbě, druhy.

Skleněné výrobky ve stavebnictví – druhy, použití.

Kámen ve stavebnictví – druhy, opracování, použití.

- TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Účel instalací, druhy, popis.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Porozumění všem základním výkresům projektové dokumentace.