Okruhy k závěrečné zkoušce 2019/2020

Obor:  36–52–H/01 Instalatér

- Topné plyny, jejich vlastnosti a doprava.

- Plynové spotřebiče.

- Příslušenství rozvodů a spotřebičů plynu.

- Rozvod plynu.

- Paliva pro vytápění.

- Místní vytápění.

- Ústřední vytápění.

- Centralizované zásobování teplem.

- Otopné soustavy.

- Zdroje tepla v otopných soustavách.

- Potrubí v otopné soustavě, zabezpečovací zařízení, armatury.

- Otopná tělesa.

- Sálavé vytápění.

- Obnovitelné a netradiční zdroje tepla pro vytápění a ohřev vody.

- Komíny a kouřovody.

- Druhy odpadních vod, způsoby čištění odpadních vod.

- Čistírny odpadních vod – městské, domovní.

- Veřejná kanalizace, objekty na stokových sítích, šachty.

- Dešťová kanalizace.

- Vnitřní kanalizace – jednotlivé potrubní části.

- Trubní materiál vnitřní kanalizace, tvarovky.

- Uložení potrubí, upevnění, izolace.

- Veřejné vodovody, tlaky, objekty.

- Vnitřní vodovod – části, rozvody, materiál.

- Armatury – druhy, využití v jednotlivých rozvodech.

- Vodovodní přípojka, vodoměrná sestava.

- Zápachové uzávěrky, přepady.

- Zařizovací předměty koupelen, materiály.

- Sestavy zařizovacích předmětů včetně příslušných armatur, vodovodní baterie.

- Dilatace a kompenzace potrubí.